## Сигналы
Шкаф | Тип | Позиция по проекту | Описание | Уровень управления | Уровень сигнала | Взрывозащита | Позиция в контроллере
ШКАФ ШУ1 | AI | PIT-101 | Давление газа на входе сепаратора С-1 |  | 4-20 мА | Exia | 1.1.1
ШКАФ ШУ1 | AI | PIT-102 | Давление газа на выходе сепаратора С-1 |  | 4-20 мА | Exia | 1.1.2
ШКАФ ШУ1 | AI | TIT-103 | Температура газа на входе сепаратора С-1 |  | 4-20 мА | Exia | 1.1.3
ШКАФ ШУ1 | AI | LIT-104 | Уровень жидкости в сепараторе С-1 |  | 4-20 мА | Exia | 1.1.4
ШКАФ ШУ1 | AI | FIT-105 | Расход газа на выходе установки |  | 4-20 мА | Exia | 1.1.5
ШКАФ ШУ1 | AI | PIT-106 | Давление в факельном коллекторе |  | 4-20 мА | Exia | 1.1.6
ШКАФ ШУ1 | AI | TIT-107 | Температура подшипника насоса Н-1 |  | 4-20 мА | Exia | 1.1.7
ШКАФ ШУ1 | AI | LIT-108 | Уровень в дренажной ёмкости Е-3 |  | 4-20 мА | Exia | 1.1.8
ШКАФ ШУ1 | AI |  | Резерв |  | 4-20 мА |  | 1.1.9
ШКАФ ШУ1 | AI |  | Резерв |  | 4-20 мА |  | 1.1.10
ШКАФ ШУ1 | AI |  | Резерв |  | 4-20 мА |  | 1.1.11
ШКАФ ШУ1 | AI |  | Резерв |  | 4-20 мА |  | 1.1.12
ШКАФ ШУ1 | DI | GS-110 | Насос Н-1 в работе | СК НО |  | Exd | 1.2.1
ШКАФ ШУ1 | DI | GS-111 | Насос Н-2 в работе | СК НО |  | Exd | 1.2.2
ШКАФ ШУ1 | DI | PSH-112 | Давление на выкиде Н-1 высокое (предупредительная) | СК НО |  | Exd | 1.2.3
ШКАФ ШУ1 | DI | LSH-113 | Уровень в Е-3 высокий (аварийная) | СК НО |  | Exd | 1.2.4
ШКАФ ШУ1 | DI | ZSO-114 | Кран Кр-1 открыт | СК НО |  | Exd | 1.2.5
ШКАФ ШУ1 | DI | ZSC-115 | Кран Кр-1 закрыт | СК НО |  | Exd | 1.2.6
ШКАФ ШУ1 | DI | BA-116 | Кнопка аварийного останова по месту | СК НО |  | Exd | 1.2.7
ШКАФ ШУ1 | DI | XA-117 | Пожар в блок-боксе (от ППКП) | СК НО |  | Exd | 1.2.8
ШКАФ ШУ1 | DI |  | Резерв |  |  |  | 1.2.9
ШКАФ ШУ1 | DI |  | Резерв |  |  |  | 1.2.10
ШКАФ ШУ1 | DI |  | Резерв |  |  |  | 1.2.11
ШКАФ ШУ1 | DI |  | Резерв |  |  |  | 1.2.12
ШКАФ ШУ1 | DI |  | Резерв |  |  |  | 1.2.13
ШКАФ ШУ1 | DI |  | Резерв |  |  |  | 1.2.14
ШКАФ ШУ1 | DI |  | Резерв |  |  |  | 1.2.15
ШКАФ ШУ1 | DI |  | Резерв |  |  |  | 1.2.16
ШКАФ ШУ1 | DO | NS-120 | Пуск насоса Н-1 | СК НО |  | Exd | 1.3.1
ШКАФ ШУ1 | DO | NS-121 | Останов насоса Н-1 | СК НО |  | Exd | 1.3.2
ШКАФ ШУ1 | DO | XV-122 | Открыть кран Кр-1 | СК НО |  | Exd | 1.3.3
ШКАФ ШУ1 | DO | XV-123 | Закрыть кран Кр-1 | СК НО |  | Exd | 1.3.4
ШКАФ ШУ1 | DO | HL-124 | Сигнализация «Авария» на щите | СК НО |  | Exd | 1.3.5
ШКАФ ШУ1 | DO | HA-125 | Сирена аварийная | СК НО |  | Exd | 1.3.6
ШКАФ ШУ1 | DO |  | Резерв |  |  |  | 1.3.7
ШКАФ ШУ1 | DO |  | Резерв |  |  |  | 1.3.8
ШКАФ ШУ2 | AI | PIT-201 | Давление в трубопроводе подачи метанола |  | 4-20 мА | Exia | 2.1.1
ШКАФ ШУ2 | AI | FIT-202 | Расход метанола в скважину К-12 |  | 4-20 мА | Exia | 2.1.2
ШКАФ ШУ2 | AI | TIT-203 | Температура в блоке дозирования |  | 4-20 мА | Exia | 2.1.3
ШКАФ ШУ2 | AI | LIT-204 | Уровень метанола в ёмкости Е-10 |  | 4-20 мА | Exia | 2.1.4
ШКАФ ШУ2 | AI | PIT-205 | Давление на выкиде дозировочного насоса НД-1 |  | 4-20 мА | Exia | 2.1.5
ШКАФ ШУ2 | AI |  | Резерв |  | 4-20 мА |  | 2.1.6
ШКАФ ШУ2 | AI |  | Резерв |  | 4-20 мА |  | 2.1.7
ШКАФ ШУ2 | AI |  | Резерв |  | 4-20 мА |  | 2.1.8
ШКАФ ШУ2 | AO | FCV-210 | Задание клапану-регулятору расхода метанола |  | 4-20 мА | Exia | 2.2.1
ШКАФ ШУ2 | AO | SC-211 | Задание частоты ПЧ насоса НД-1 |  | 4-20 мА | Exia | 2.2.2
ШКАФ ШУ2 | AO |  | Резерв |  | 4-20 мА |  | 2.2.3
ШКАФ ШУ2 | AO |  | Резерв |  | 4-20 мА |  | 2.2.4